|  | Departamento de Administração e Patrimônio/Reitoria Avenida Araújo Pinho, nº 39 - Canela Térreo – Prédio Administrativo CEP: 40.110-150 – SSA/BA E-mail: depad-reitoria@ifba.edu.br/ C.G.C: 10764.307/0001-12 Inscrição Estadual: nº 88.311.054 |  |
| --- | --- | --- |

CONVITE

N° 01/2010

O INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA, através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 05, de 09 de agosto de 2010, designada pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, leva ao conhecimento de V.Sa. que realizará licitação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, executada na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA GLOBAL, de acordo com as disposições contidas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e suas alterações, na Instrução Normativa nº. 05 de 21.06.95, e nas legislações subseqüentes vigentes no andamento do presente procedimento e com as condições deste instrumento convocatório.

Salvo especificações em contrário, independente de transcrição, todas as citações são referentes à Lei n. 8.666/93.

1. TERMOS DE REFERÊNCIA

  - Local: Reitoria do IFBA, Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela/Salvador/Bahia.

  - Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 19 de agosto de 2010, às 09:00 horas horário local, na Sala de Reuniões de Licitações, no térreo do prédio administrativo, situado na Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela/Salvador/Bahia.

  - Estará afixada, no Quadro de Avisos do IFBA, cópia do instrumento convocatório, e divulgado na página  www.ifba.edu.br ou www.comprasnet.gov.br, informações tel. (71) – 3235.1804.

  - Forma de execução: Indireta

  - Tipo de Licitação: Menor Preço global

  - Prazo máximo para execução dos serviços 45 (quarenta e cinco) dias

  - Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura das mesmas.

  - Autorização para a Licitação: Processo Administrativo nº 23142.002472/2010.

  - As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta Licitação, correrão à conta de recursos provenientes do Tesouro.

1.10 - VALOR MAXIMO ESTIMADO PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS: R$ 52.250,00 (CINQÜENTA E DOIS REAIS E DUZENTOS E CINQÜENTA REAIS).

2. OBJETO DA LICITAÇÃO

A presente licitação se destina à contratação de empresa de engenharia para execução de:

## 2.1.1 Serviço de engenharia para ampliação, certificação e estruturação dos pontos de rede lógica do Campus de Ensino de Paulo Afonso do IFBA, conforme termo de referência em anexo.

ANEXOS:

Fazem parte integrante deste Convite:

a) Termo de referência - ANEXO I;

b) Modelo de declaração de visita ao local dos serviços emitida pela licitante e atestada, por funcionário devidamente autorizado pela Direção do Campus de Paulo Afonso - ANEXO II;

c) Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação - ANEXO III

d) Modelo Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO IV;

e) Minuta do Contrato a ser celebrado Campus Paulo Afonso – ANEXO V.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO À LICITAÇÃO

3.1 – As empresas licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados, denominados de ENVELOPE HABILITAÇÃO E ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL, devendo constar, em todos, no subscrito, a razão social do proponente e CNPJ, as referências desta Licitação e a denominação do ENVELOPE;

3.2 – Sociedades nacionais, pessoa jurídica de direito privado, habilitadas na forma da legislação vigente, cadastradas e habilitadas inicialmente no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, cuja regularidade cadastral será confirmada por meio de consulta ‘ON-LINE’ no ato de abertura da licitação e de conformidade com o Inciso III do Item 7 da IN 05/95;

3.3 – A Proposta para a presente Licitação, será recebida pela Comissão Especial de Licitação designada por Portaria da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento do IFBA.

3.4 – As empresas licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, com poderes para responder pela mesma durante o aludido procedimento licitatório. Caso não apresente, ficará o representante, sem poderes para questionamentos em ata.

3.5 – Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, rubricados e ou assinados pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, ficando ä critério da Comissão de Licitação exigir os originais de cada um deles. Serão os seguintes:

# ENVELOPE HABILITAÇÃO

A.1 – Declaração de visita ao local dos serviços, conforme modelo ANEXO II, emitida pela licitante e atestada, por funcionário do Campus;

A.1.1 – A visita deverá ser previamente agendada. A licitante deverá obter informações sobre o agendamento com a Comissão Permanente de Licitação através do Campus de Paulo Afonso, até dois dias úteis antes da data prevista para o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, fixada neste edital.

A.2 – A licitante poderá optar pela autenticação dos documentos até dois dias úteis antes da data prevista para o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, na sala de reuniões de licitações, no térreo do prédio administrativo da Reitoria no horário das 09:00 horas às 11:00 horas;

A.3 – Certidão de Registro e quitação da Empresa no CREA;

OBS: Quando a pessoa jurídica registrada em qualquer Conselho Regional exercer atividades em caráter temporário na jurisdição de outro Regional, ficará obrigada a visar nele o seu registro, conforme RESOLUÇÃO no. 413, de 27 de JUNHO de 1997, DO CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.

A.4 – 02 (dois) atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante do serviço, devidamente registrado no CREA e acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome de profissionais de nível superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da empresa licitante, onde fique comprovada a responsabilidade técnica na execução de serviços de engenharia especificamente de cabeamento estruturado em quantidade de pontos igual ou superior ao solicitado no presente edital.

A.5 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

A.6 – Declaração de inexistência de fato impeditivo á habilitação, conforme modelo do ANEXO V;

A.7 – Empregador Pessoa Jurídica conforme modelo ANEXO VI;

# ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL

B.1 - A empresa licitante deverá apresentar comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento), do valor total estimado da contratação, através do contrato social e/ou aditivos ou declaração da JUCEB.

B.2 – As propostas deverão conter preço unitário por item, e já deverão estar inclusos no preço global: encargos sociais e fiscais, transportes, lucros, taxas e emolumentos, e outras, incidentes sobre o objeto deste Convite;

B.3 - Todos os itens devem permitir que se conheçam facilmente as quantidades e preços, para determinação do custo dos serviços, ficando a critério do IFBA exigir a apresentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, de esclarecimentos necessários à perfeita compreensão daqueles considerados obscurantes;

B.4 - A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o licitante de executá-los dentro do preço global da proposta;

B.5 - Deverá constar na proposta comercial da sociedade para formalização de pagamento: nome e número do Banco, número da agência, e número da conta corrente da sociedade;

B.6 – A planilha deverá ser acompanhada do cronograma físico-financeiro.

B.7– A empresa licitante deverá apresentar anexa à proposta comercial planilha de detalhamento de materiais e serviços adotado na composição dos preços unitários.

3.6. Disposições referentes à documentação

3.6.1. Todos os documentos expedidos pelos licitantes devem ser datilografados ou digitados em computador, no idioma nacional, sem emendas, rasuras, em papel timbrado do expedidor e, os demais documentos no original, por cópia autenticada por tabelião ou funcionário autorizado pelo IFBA um dia antes da abertura dos envelopes.

3.6.2. Os interessados que tenham dúvidas de caráter técnico ou legal, na interpretação dos termos deste Convite, serão atendidos durante o expediente administrativo, no IFBA na Sala de Reuniões de Licitações, para esclarecimentos necessários, até dois dias úteis da abertura da licitação.

3.6.3. As solicitações feitas serão formuladas por escrito e os esclarecimentos prestados a todos os licitantes, através de ofícios circulares, não sendo atendidas as solicitações verbais ou formuladas, após o prazo estabelecido.

3.6.4. Fica entendido que toda documentação da licitação é complementar entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado específico e válido.

3.6.5. A proposta deverá conter a razão social da empresa, endereço completo, inclusive CEP, Agência Bancária, código e o número da conta corrente, em papel timbrado da própria empresa.

3.6.6. O envelope Habilitação deverá conter também, NOME DA EMPRESA, ENDEREÇO, CEP, CNPJ, TEL, FAX, REFERÊNCIAS DA LICITAÇÃO, e a denominação da modalidade de Licitação, com as respectivas numerações e horário.

4. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

4.1. No dia, hora e local designado, receber-se-á das sociedades os envelopes Habilitação e Proposta Comercial. A Comissão Permanente de Licitação procederá inicialmente à consulta “on line” para confirmação da regularidade cadastral e habilitação parcial no SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, dos licitantes. Os extratos emitidos passarão a fazer parte do processo depois de rubricados. Serão abertos os envelopes HABILITAÇÃO e apresentará aos presentes credenciados, que autenticarão com suas rubricas, folha por folha. Caso todas as sociedades presentes estejam regulares junto ao SICAF e com a documentação exigida para habilitação em ordem, e não havendo motivo para suspensão da reunião, proceder-se-á imediatamente a abertura dos envelopes PROPOSTA COMERCIAL.

4.2. A CPL poderá solicitar de qualquer licitante, no ato da realização da reunião, informações ou esclarecimentos complementares, ou permitir a regularização de folhas meramente formais na documentação.

4.3. Da reunião de abertura dos ENVELOPES, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas, e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação.

4.4. As dúvidas, que surgirem durante a reunião, serão a juízo da Comissão, por esta resolvida, na presença dos licitantes, ou deixada para ulteriores deliberações, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos os casos.

4.5 – As propostas serão analisadas pela CPL, que marcará uma data para publicação dos resultados.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. No julgamento da (s) proposta (s), onde a defesa dos interesses do Serviço Público será sempre princípio básico, a CPL considerará o que determina o Artigo 45, quando será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as determinações do presente Convite e ofertar o menor preço Global.

5.2. No caso de ocorrência de divergência entre o valor numérico, unitário, resultante de cada item, prevalecerão os primeiros.

5.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas o critério de classificação dar-se-á conforme o § 2ºº do Artigo 45.

5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao disposto nos Incisos I e II do Artigo 48.

5.5. Fica assegurado ao IFBA o direito de revogar ou anular a licitação, de conformidade com o estabelecido no Artigo 49.

5.6. Nos termos do § 5ºº do Artigo 43, o IFBA, até a emissão do empenho ou documento substituto poderá desclassificar qualquer licitante por despacho fundamentado.

6. RECURSOS

6.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela CPL somente serão acolhidos, nos termos do Artigo 109.

6.2. Os recursos aos termos do Convite, somente serão acolhidos conforme o § 2. º do Artigo 41.

7. ADJUDICAÇÃO

7.1. Os serviços serão contratados com o Licitante classificado, com o menor preço global, após homologação.

7.2 Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a notificação referida desta licitação, o IFBA, poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, conforme o § 2ºo do Artigo 64.

8. PENALIDADES

8.1. A multa de que trata o Inciso II do Artigo 87 será a critério da Administração, de até 10o/o do valor unitário ou do valor global.

8.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovada perante a CONTRATANTE.

As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

9. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pelo Departamento de Engenharia e Manutenção Geral do IFBA.

9.2 - O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o representante do IFBA, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do contrato (ou ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei n.º 8.666/93, estabelece, de especial forma, para as disposições contidas nos seus arts. 67 a 76.

9.3 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IFBA para certificar Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços.

9.4 - O Fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou esclarecimentos de qualquer natureza.

9.5 – A Contratada se obriga a cumprir fiel e integralmente perante o IFBA exigências que venham a ser feita pelo Fiscal do Contrato, que terá plenos poderes para:

9.5.1 – Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da Contratada.

9.5.2 - Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de acordo com a técnica adequada, ficando a Contratada na obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus para o IFBA.

9.5.3 – Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a juízo do IFBA não atendam às necessidades ou exigências do serviço por mal desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços.

9.6 - A Contratada proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor recursos junto a Reitoria do IFBA.

9.7 – A Contratada se obriga a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a ser solicitado pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste edital, de modo a garantir o seu perfeito acompanhamento técnico.

9.8. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do IFBA, através da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem caberá verificar se foram cumpridos os termos do Convite demais requisitos.

10. PAGAMENTO

10.1. O IFBA emitirá Empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem adquiridos.

10.2 As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro aprovado pelo IFBA, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados num prazo não inferior a 30(trinta) dias.

10.3. Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições pelo Departamento de Engenharia e Manutenção Geral do IFBA.

10.4. Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada de documentação probante do vínculo regular dos empregados da empresa como:

- Guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas decorrentes do serviço, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada;

- Ficha de registro (quando da assunção do serviço)

- Cópia da Carteira de Trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção do serviço);

- Cópias dos cartões de ponto, frente e verso;

- Cópias dos recebimentos de pagamento;

- Cópias das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho;

- TCRT diante de eventual dispensa;

- Cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.

10.5 Os pagamentos terão como condições, os trâmites legais da documentação.

11. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

11.1. Cabe ao IFBA a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados.

12. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos fornecidos pelo IFBA.

12.2. Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico geral do empreendimento.

12.3. Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, no município integrante desse contrato, devidamente habilitado para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, aceita pela CONTRATANTE, para execução dos serviços de construção da unidade de ensino de Reforma do Pavilhão de Fundição.

13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1 A licitante vencedora prestará garantia de execução, na modalidade de fiança bancária, no percentual de 4% (quatro por cento) do valor do contrato.

13.2. Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período.

14. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

14.1. O IFBA reservar-se-á o direito de no interesse do Serviço Público, sem que aos licitantes caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização:

a) Adiar a data de abertura da presente licitação;

b) Alterar as condições do Convite, e outros elementos que digam respeito a presente licitação.

14.2. A licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e fundamentado.

14.2.1. Constatada a ilegalidade de ato pertinente a esta licitação, de ofício por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, a licitação será anulada, induzindo a anulação do contrato, se houver.

14.2.2. O desfazimento do processo licitatório, por anulação ou revogação, importa em contraditório e ampla defesa dos licitantes que dela participarem.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite, excluir-se-á o dia do inciso e incluir-se-á o do vencimento.

15.2. A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Convite, seus anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das Normas Gerais e Especiais determinadas e citadas no Convite.

Salvador, 10 de agosto de 2010.

| Antenor Américo de Oliveira Filho Presidente da CPL | Nyomisio Lisbôa Neto Membro | Luiz Carlos dos Santos Vasconcellos Membro |
| --- | --- | --- |

##### ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

PROJETO BÁSICO DA REDE LÓGICA CAMPUS DE ENSINO PAULO AFONSO

1. Objeto

Este memorial detalha os materiais e serviços de infra-estrutura necessários para instalação da rede lógica para o compus do Instituto Federal da Bahia – IFBA situado em Paulo Afonso. O projeto contempla toda a estrutura lógica da rede e infra-estruturas necessárias.

2. Normas e Procedimentos

Todos os materiais utilizados e todos os procedimentos adotados deverão obedecer rigorosamente a normas internacionais específicas, de forma a garantir a qualidade e a padronização das instalações.

As normas a serem observadas para o projeto em tela são as seguintes:

| EIA/TIA 568 A | Commercial Building Telecommunications Cabling Standard |
| --- | --- |
| EIA/TIA 568 B | Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces |
| EIA/TIA 606 | Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of Commercial Building |
| NBR 5410:97 | Instalações elétricas de baixa tensão - procedimento |
| ABNT NBR NM 60898:04 | Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD) |
| NBR 8662:84 | Identificação por cores de condutores elétricos nus e isolados |
| NBR 11301:90 | Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%) |

3. Canalizações

Os diversos tipos de condutos que podem ser utilizados para a passagem dos cabos de elétrica, interno aparente e sob o piso falso são: canaletas, eletrodutos, perfilados e eletrocalhas.

- Deverá possuir um eixo primário de distribuição em perfilados ou eletrocalha, quando possível, com descidas perpendiculares e derivações através de tubos, canaletas, caixas e demais complementos em PVC. Estas descidas, obrigatoriamente devem ser feitas em cantos de paredes.

- O percurso das canalizações deverá ser o mais retilíneo possível e sempre obedecendo a estética do ambiente.

- O dimensionamento das canalizações deverá ser feito de forma a deixar, após a passagem de todo os cabos, 20% de espaço livre.

- Todas as canalizações devem ser adequadamente fixadas, através de fixações apropriadas, de modo a constituírem um sistema de boa aparência e de firmeza para suportar o peso e a passagem dos cabos.

- Todos os cabos deverão estar dentro de canalizações, não sendo permitido fiações expostas.

- Quando da necessidade de perfurar piso, laje e/ou paredes para a passagem de canalizações, esta perfuração deverá ser feita do tamanho o mais próximo do diâmetro da canalização. Qualquer perfuração maior, deverá ser recomposta a superfície perfurada, com o mesmo material e cor.

- As canaletas a serem utilizadas devem ser de PVC não propagantes a chamas, na seguinte ordem preferencial:

- Canaleta de PVC 20x10 mm, cor bege, tipo Sistema X para alcançar pontos elétricos em parede

- Canaleta de PVC 50x20 mm, cor bege, tipo Sistema X, para passagem aparente do cabeamento, conforme quantidade e cabeamento a passar.

- Canaleta de PVC 110x20 mm, cor bege, tipo Sistema X, para passagem aparente do cabeamento, conforme quantidade e cabeamento a passar (onde não for possível a utilização da canaleta 50x20 mm)

- Canaleta de PVC 30x30 mm, cor cinza, para passagem aparente do cabeamento, conforme quantidade e cabeamento a passar.

- Canaleta de PVC 80x50 mm, cor cinza, para passagem aparente do cabeamento, conforme quantidade e cabeamento a passar.

- Canaleta de PVC 20x10 mm, cor cinza, duto-piso para alcançar pontos elétricos em piso;

- Para emendas, arremates e terminações de canaletas, deverá ser utilizado matajuntas.

- Os eletrodutos a serem instalados devem ser de PVC não propagante a chamas, rígidos ou flexíveis, roscáveis ou soldáveis.

- Caixas de derivação ou passagem devem ser utilizadas quando haja trechos contínuos retilíneos de eletrodutos maiores que 15 metros, sendo que, nos trechos com curvas, essa distância deve ser reduzida de 3 metros para cada curva de 90o.

- Em cada trecho de eletroduto, entre duas caixas, podem ser previstas, no máximo, três curvas de 90o. Em nenhuma hipótese, podem ser previstas curvas com deflexão superior a 90o.

- As caixas devem ser instaladas em lugares facilmente acessíveis e devem ser providas de tampas.

- Os eletrodutos flexíveis não podem ser emendados, devendo ser contínuos de caixa a caixa.

4. Sistema de Cabeação

Do sistema de cabeação é previsto a instalação de 135 pontos em par metálico categoria 5e ligando os pontos das estações de trabalho aos racks dos devidos sites, descrito na tabela do sub-item 5.2 de infra-estrutura, instalação de racks e conexões ópticas entre os sites A, D e E.

O Sistema de cabeação será baseado em cabos UTP (Unshielded Twisted Pair), de 4 pares, categoria 5e e padrão de conectorização EIA/TIA 568-A e cabos de fibras óptica do tipo multímodo 4FO. Estes cabos serão lançados através da infra-estrutura descrita, da seguinte forma:

Partindo dos centros de fiações existentes e a serem  instalados, sairão os cabos UTP Cat. 5e e o cabo de fibras óticas do tipo multímodo 4FO, que seguirão através de canaletas e ou eletrodutos PVC até atingir os locais dos pontos.

Todos os cabos UTP serão terminados em patch panels instalados em Rack, deve ser provido organizadores de cabos e identificação dos cabos UTP no rack. Na extremidade das estações de trabalho serão fixados conectores RJ-45 fêmea instalados em tomadas com 02 posições.

Em cada uma das tomadas será instalado um adapter cable RJ-45 para conexão com os terminais.

5. Infra-estrutura

5.1 Comunicação entre os sites

A rede tem topologia em estrela, que começa na sala dos servidores site A, de onde saem 02 cabos metálicos categoria 5e para os sites B e C, e 01 cabo de fibra óptica 04 FO para o site D que por sua vez se liga ao site E com 01 cabo de fibra óptica 04 FO.

5.2 Encaminhamento

Toda localização dos pontos a serem instalados, constam em plantas disponíveis em meio impresso na licitação para cópia quando da visita técnica, os novos pontos serão instalados nos ambientes atualmente descritos como se segue:

| Site | Descrição (Local do Rack) | Quantidade de Pontos | Ambiente (Local dos pontos) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Sala dos servidores | 2 | Chefia |
| A | Sala dos servidores | 3 | Secretaria da chefia |
| A | Sala dos servidores | 4 | Secretaria |
| A | Sala dos servidores | 5 | COINF |
| A | Sala dos servidores | 14 | Sala dos servidores / manutenção |
| A | Sala dos servidores | 1 | Recepção |
| A | Sala dos servidores | 4 | Catracas |
| A | Sala dos servidores | 3 | Vigilância |
| A | Sala dos servidores | 10 | Mesanino |
| A | Sala dos servidores | 1 | Sala de aula |
| A | Sala dos servidores | 1 | Sala de aula |
| A | Sala dos servidores | 1 | Sala de aula |
| A | Sala dos servidores | 1 | Sala de aula |
| A | Sala dos servidores | 1 | Sala de aula |
| A | Sala dos servidores | 1 | Dep. Mecanografia (uplink UTP – Site B) |
| A | Sala dos servidores | 1 | Almoxarifado (uplink UTP – Site C) |
| A | Sala dos servidores | 1 | Administração (uplink Fibra Optica – Site D) |
| B | Dep. Mecanografia | 4 | Dep. Mecanografia |
| B | Dep. Mecanografia | 4 | Comp. Arquivo |
| B | Dep. Mecanografia | 3 | Secretaria U.A.P.P |
| B | Dep. Mecanografia | 4 | Chefia |
| B | Dep. Mecanografia | 6 | Secretaria Geral |
| B | Dep. Mecanografia | 2 | Enfermaria |
| C | Almoxarifado | 2 | Almoxarifado |
| C | Almoxarifado | 21 | Laboratório de Informática |
| C | Almoxarifado | 3 | Laboratório de Física |
| C | Almoxarifado | 2 | Laboratório de biologia |
| C | Almoxarifado | 2 | Auditório |
| D | Administração | 4 | Administração |
| D | Administração | 3 | Coordenação |
| D | Administração | 4 | Sala de aula de química |
| D | Administração | 4 | Hall da Biblioteca |
| D | Administração | 6 | Biblioteca |
| D | Administração | 1 | Sala de aula |
| D | Administração | 1 | Sala de aula |
| D | Administração | 1 | Sala de aula |
| D | Administração | 1 | Sala de aula |
| D | Administração | 1 | Sala de aula |
| D | Administração | 1 | Sala de aula |
| D | Administração | 1 | Coord. Educação Física (uplink Fibra Optica–Site E) |
| E | Coord. Educação Física | 2 | Coord. Educação Física |

Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, incluindo localização dos ambientes em plantas devem ser dirimidos na visita técnica, após a qual a empresa assume possuir o total conhecimento de todos os detalhes do projeto solicitado.

Poderão ser realizadas mudanças de localização de pontos em um mesmo ambiente ou site, de acordo com a conveniência da Instituição, durante a execução do serviço, bem como mudanças de encaminhamento por motivos de viabilidade técnica, caso se julgue necessário para a manutenção da qualidade do serviço.

Na rede de dutos externos serão utilizados dutos de PVC e galvanizados enterrados, em bitolas e dimensões proporcionais à quantidade de cabos ópticos neles instalados. Para a distribuição interna, utilizaremos canaletas de PVC, eletrodutos de PVC e galvanizados com as devidas conexões apropriadas, para a passagem dos cabos UTP Cat. 5e.

Serão utilizados acessórios específicos da linha, tais como conduletes, luvas, reduções, cotovelos, caixas de passagens, e etc., a fim de garantir o perfeito resultado estético da instalação.

6. Materiais e Serviços a serem fornecidos

Para a instalação da rede, como referência deve ser obedecida a especificação a seguir para materiais e serviços.

Cabo Par Trançado (UTP)

Cabo par trançado não blindado (UTP), condutores sólidos de cobre, 4 pares, 24 AWG, 100 Ohms, capa externa de PVC não propagante à chama, categoria 5e conforme os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A.2; características elétricas garantidas pelo fabricante para freqüências de até 350MHz.Cabos: Cabo metálico - UTP (Unshielded Twisted Pair), de 4 pares, categoria 5e.

Cabo Óptico Multimodo uso interno/externo

Fibras do tipo multimodo, com núcleo de 62,5 revestidas em acrilato - diâmetro 0,250mm, revestimento das fibras em termoplástico pigmentados em cores e resistentes à propagação de chama - diâmetro 0,9mm, núcleo: 4 fibras reunidas helicoidalmente - diâmetro 2,4mm, elemento de tração em feixes de aramida distribuídas no núcleo, revestimento externo em termoplástico resistente a intermpéries e à propagação de chama, classe LSZH, na cor laranja - diâmetro, projetado, fabricado e fornecido atendendo padrão ISO 9001.

Conector RJ-45 fêmea

Conector RJ-45 fêmea, 8 vias, terminação IDC 110, pinagem T568A, categoria 5e, atendendo a norma ANSI/TIA/EIA-568A.2

Painel de Passagem (Patch-Panel)

Painel de passagem de 24 portas montado em rack de 19”, categoria 5e, obedecendo aos requisitos da norma ANSI/EIA/TIA 568A.; conectores frontais RJ-45, 8 vias, em níquel revestido com camada de ouro, pinagem T568A; terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; painel frontal construído em chapa de aço com 1,5mm de espessura, proteção contra corrosão, pintura resistente a riscos, acabamento em epóxi na cor preta e identificação numérica das portas; suporte traseiro para braçadeiras; 1U de altura;  área disponível  para identificação telefonia/lógica.

Patch-cables

Terão 1,00m mínimo de comprimento com conectores RJ-45 M8v, pinagem T568A em ambas as extremidades; confeccionado com cabo par trançado não blindado (UTP), Multi-Lan Flex de 4 pares, condutores extra flexíveis de 24 AWG, capa externa de PVC, certificado para categoria 5e, atendendo às especificações ANSI/TIA/EIA-568A.2. Para IDC os patch-cables serão identicos com duas vias, umaponta com RJ45 e a outra com IDC100, 2 vias.

Adapter cables

Terão 2,50m de comprimento; conectores RJ-45 (macho, 8 vias), pinagem T568A, protegidos por capas plásticas em ambas as extremidades; confeccionado com cabo par trançado não blindado (UTP) categoria 5e, 4 pares, condutores extra flexíveis de 24 AWG; capa externa de PVC; certificado para categoria 5e, atendendo às especificações ANSI/TIA/EIA-568A.2.

Caixa de tomadas

Serão para uso aparente com uma ou duas posições, corpo em termoplástico de alto impacto e não propagante à chama ((UL 94 V-0), compatíveis para todos os conectores M8v.

Eletrocalha lisa tipo “U”

Eletrocalha lisa, tipo “U” (sem abas), com tampa, em chapa de aço galvanizada ou alumínio, dimensões mínimas de 30 x 10 mm (L x A), fixado na laje de teto através de tirantes a cada 1,5m. Deverão ser utilizados os acessórios apropriados para as curvas, derivações, cruzamentos e demais manobras.

Espelho para tomada de parede simples (4x2) com suporte para 2 conectores

Espelho para tomada de parede simples (4”A x 2”L), em material termoplástico, cor cinza, com tiras de identificação, fixado à parede através de parafusos, suporte para até dois conectores de encaixe; fornecido com, pelo menos, um conector de encaixe RJ-45 fêmea, 8 vias, terminação IDC 110, pinagem T568A, categoria 5e, atendendo a todas as especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568A. Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários à montagem da tomada, incluindo parafusos, adaptadores (se necessários) e módulos acopladores cegos em número suficiente para ocupar todos os encaixes do espelho não utilizados.

Espelho para tomada de parede dupla (4x4) com suporte para 6 conectores

Espelho para tomada de parede dupla (4”A x 4”L), em material termoplástico, cor cinza, com tiras de identificação, fixado à parede através de parafusos, suporte para, no mínimo, seis conectores de encaixe; fornecido com, pelo menos, seis conectores RJ-45 fêmea, 8 vias, terminação IDC 110, pinagem T568A, categoria 5e, atendendo a todas as especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568A.

Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários à montagem da tomada, incluindo parafusos, adaptadores (se necessários) e módulos acopladores cegos em número suficiente para ocupar todos os encaixes do espelho não utilizados.

Rack

Rack padrão 19”, de parede fechado com chave, de chão, aberto ou fechado com chave, de altura útil mínima necessária de 32 U acomodando os componentes necessários: patch-panel, organizador de cabos horizontal, régua de tomadas e os equipamentos de rede. O rack deverá ter estrutura modular composta de colunas, travessas superiores e base inferior com fixação no piso; confeccionado em chapa de aço de 3 mm, acabamento em pintura epóxi e proteção anti-corrosão.

Acessórios:

Guias de cabo horizontais, padrão 19”, 1U de altura, estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta;

Guias de cabo verticais para fixação do cabeamento horizontal e dos cabos de manobra (patch-cables); tamanho correspondente à altura do rack; estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta;

Régua elétrica com pelo menos 6 (seis) tomadas tripolares (2P + T), padrão 19”.

Deverão ser fornecidos todos os componentes (parafusos, porcas, etc) necessários para a fixação dos equipamentos, bem como para a montagem de acessórios na quantidade máxima suportada pelo rack.

Lançamento de cabo metálico (UTP)

Horizontal e Vertical: Lançamento de cabo UTP através de infra-estrutura existente, composta de calha metálica, eletrodutos e/ou canaletas plásticas. De fácil acesso aos pontos de passagem.

Montagem de tomada lógica

Crimpagem do cabo UTP em Jack RJ-45 com terminais IDC 110, obedecendo ao padrão T568-A; encaixe no espelho e fixação da tomada.

Montagem de patch-panel

Conectorização do cabo UTP nas terminações IDC 110, obedecendo ao padrão T568-A. Os cabos deverão ser fixados na parte traseira do patch-panel, organizados em feixes, através de braçadeiras plásticas.

Certificação metálica

Terminados os serviços de reestruturação, todos os pontos refeitos e os novos dos ambientes da Rede deverão ser certificados ao nível de cada tomada. Devem ser analisadas, por equipamento de medição (field tester) que atenda o nível de precisão IIe (TIA/EIA-568-A-5 ou TIA/EIA-568-A-2), para cada canal, as seguintes propriedades: metragem, mapa de fiação (wire-map), atenuação,  NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, perda de retorno (RL), ACR e PSACR.

Todos os itens devem atender às exigências estabelecidas pela EIA/TIA para Categoria 5e, padrão T568-A, para freqüências de até 200 MHz. Os segmentos de testes incluirão cabos de ligação ("patch-cords") e painéis de passagem (“patch-panels”), desde o conector RJ-45 do computador até o conector RJ-45 da estação.

Deverá ser fornecida documentação associando a porta do patch-panel ao ponto de rede, as suas identificações e localizações. E deverão ser entregues projetos “As Built” em CAD, com anotação dos locais de abrangência das instalações e dos encaminhamentos dos cabos, e tabela com os dados da Certificação contendo, pelo menos: tipo e localização dos cabos  utilizados na confecção da rede, tabelas das medições efetuadas em cada tomada.

Todos os testes devem ser realizados de forma bi-direcional e, num mesmo relatório, devem constar os laudos das duas extremidades do ponto testado. Todos os pontos devem permitir uma banda passante mínima de 200 Mhz, a nível de canal.

Todos os componentes dos links ópticos, após sua instalação, serão testados e certificados com o uso de equipamentos do tipo POWER METER, a fim de verificar a qualidade do sinal e níveis de perda (DB).

Os procedimentos de certificação deverão ser acompanhados por funcionário da COINF.

Montagem de rack

Instalação de todos os acessórios e equipamentos, tais como: patch-panel, concentrador (hub), guias de cabo e régua elétrica. Instalação dos patch-cords, interligando os pontos ativos do patch-panel para o concentrador, utilizando as guias de forma a garantir a melhor organização dos cabos e facilitar posteriores manutenções.

Lançamento de cabo ótico

Lançamento de cabo ótico através de infra-estrutura própria, interligando o rack principal às demais concentrações existentes. Deverão ser observadas as limitações de curvatura e carga às quais o cabo pode ser submetido.

Emenda Ótica

Emenda de fibra ótica através de fusão por descarga elétrica. Em cada emenda deverá ser aplicada luva de proteção de 40 ou 60mm. O equipamento deverá inspecionar, após a fusão, o ângulo de clivagem, erros de emenda e estimativa de perda, devendo o limite desta última ser, para fibras multimodo, de 0,05 dB. Os procedimentos de emenda ótica deverão ser acompanhados por técnico da COINF.

Certificação Ótica

Devem ser analisadas, por equipamento de medição (field tester) que atenda o nível de precisão IIe (TIA/EIA-568-A-5 ou TIA/EIA-568-B-2), para cada fibra, as seguintes propriedades: metragem, atenuação máxima (dB/Km) e perda de retorno, para comprimentos de onda de 850 e 1310nm, devem ser testada para todos os links a conexão para conexões Ethernet a 1Gbps. Todos os itens devem atender às exigências estabelecidas pela EIA/TIA 568-B. Deverá ser entregue relatório em meio magnético e em papel encadernado contendo o resultado detalhado de todos os testes. Os procedimentos de certificação deverão ser acompanhados por técnico da COINF.

Identificação

Todos os pontos e painéis da rede serão identificados com anilhas padrão Hellerman nos cabos e etiqueta adesiva plastificada de 9mm ou 12mm, de acordo com a norma EIA/TIA 606, fixados nos seguintes pontos: frente do patch-panel (fita adesiva plástica de 9mm), término do cabo no fundo do patch-panel (anilhas padrão H050 em suporte AT1) e chegada na tomada (anilhas padrão H050 em suporte AT1). Nos espelhos das tomadas serão feitas as identificações, com etiqueta adesiva plástica de 9 mm, na janela transparente, própria para este fim.

Os links da rede e ligações entre switch serão identificados com anilhas padrão Hellerman nas fibras, cordões e extensões, e etiqueta adesiva plástica 9mm ou 12mm fixados nos FOBs e DIOs, de acordo com a norma EIA/TIA. Cada componente da rede deverá ter um identificador único, em conformidade com a norma EIA/TIA 606.

Centro de Concentração

Deverão ser em racks padrão 19" (dezenove polegadas), fechados, com porta com visor em  acrílico e chaves.  Deverão ter capacidade para agrupar todos os itens de instalação de rede (patch-panel, organizador de cabos horizontal, régua de tomadas) e os equipamentos de rede.

Documentação

Serão entregues todos os documentos referentes ao processo de instalação. Farão parte destes documentos:

- Projeto detalhado da distribuição dos cabos a partir do ponto de concentração em Autocad 2000 com plano de encaminhamento detalhado, identificação individual de cada ponto (e seu número), números de cabos por trecho de infra-estrutura, bem como o detalhe de cada acabamento de infra-estrutura;

- Diagrama de Terminação, Certificações UTP;

- Planilha associando a porta do patch-panel aos pontos de rede, sua identificação e localização;

Toda a documentação da rede se baseará nas exigências da norma EIA/TIA 606 e será entregue impressa e em mídia magnética.

Os quadros de materiais e serviços abaixo são apenas referência para a elaboração da proposta, podendo variar os quantitativos quando houver a execução dos serviço, conforme os termos do Edital. A descrição do restante de todos os materiais e serviços, necessários para a implantação da rede do Instituto deverá ser complementada pelo licitante.

Quadro de Materiais

| DESCRIÇÃO | QTDE | UNIDADE |
| --- | --- | --- |
| ADAPTER CABLE CAT.6 2.5M 568A | 133 | Un |
| CONECTOR RJ-45 FEM CAT.5e 568A BG | 133 | Un |
| PATCH CABLE CAT. 5e 1.5M 568A COM IDENTIFICAÇÃO | 135 | Un |
| GUIA DE CABOS HORIZONTAL | 20 | Un |
| RÉGUA DE TOMADAS 06POS 2P+T 19" | 10 | Un |
| TOMADA P/ CONECTOR RJ-45 2 PSC | 133 | Un |
| CABO UTP CAT 5e | 3500 | METRO |
| PATCH-PANEL 24 PSC CAT. 5E 568A | 10 | Un |
| KIT DIO A270 PLUS 02F SC MM 62.5 | 4 | Un |
| CORDÃO DUPLEX MM SC/SC 2,5M 62.5 MMF | 8 | Un |
| CORDÃO DUPLEX MM SC/LC 2,5M 62.5 MMF | 8 | Un |
| CABO OPTICO AEREO 4FO 62.5 MMF | 250 | METRO |
| CAIXA DE EMENDA ÓPTICA PARA 32 FUSÕES ÓTICAS | 3 | Un |
| DISTRIBUIDOR OTICO 19” PARA 16 CONEXÕES ÓTICAS CONECTOR SC | 3 | Un |
| Rack padrão 19”, fechado com chave, de altura de 32 U | 5 | Un |
| PARAFUSOS, FIXADORES, SUPORTES, TAMPAS, LUVAS, PORCAS. BLOCOS T E CAIXAS DE PASSAGEM OU CONDULETE. | CONFORME OS ITENS ACIMA |

Quadro de Serviços

| DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE |
| --- | --- | --- |
| Lançamento de cabo metálico (UTP)com o fornecimento de material e infra-estrutura | METRO | 3500 |
| Montagem de tomada lógica com o fornecimento de material e infra-estrutura | Un | 135 |
| Montagem de patch-panel com o fornecimento de material e infra-estrutura | Un | 135 |
| Certificação metálica | Un | 135 |
| Identificação de pontos UTP e cabo FO | Un | 151 |
| Lançamento de cabo ótico | METRO | 250 |
| Emenda ótica | Un | 16 |
| Certificação ótica | Un | 8 |
| Montagem dos racks com instalação de guias de cabos, patch-panels e dos switches, servidores e equipamentos de rede existentes. | Un | 5 |
| PARAFUSOS, FIXADORES, SUPORTES, TAMPAS, LUVAS, PORCAS. BLOCOS T E CAIXAS DE PASSAGEM OU CONDULETE. | CONFORME OS ITENS ACIMA |

7 .Certificação e Testes

Todos os componentes da cabeação, após sua instalação serão testados e certificados com o uso de equipamentos do tipo CABLE SCANNER, fornecido pela executora do serviço. Serão fornecidos, como resultado desta certificação, relatórios contendo o laudo de aferição de cada segmento instalado para utilização no futuro, em procedimentos regulares de medição da cabeação.

A certificação de categoria 5e consiste nos testes específicos de NEXT, wire map, comprimento, impedância, atenuação, capacitância e resistência loop, que serão realizados pelo equipamento em cada segmento UTP. Os produtos categoria 5e são testados e certificados para atender a taxas de transmissão de até 1 Gbps com comprimento máximo de 100 metros por segmento, de acordo com a norma EIA/TIA 568.

Todos os componentes do links ópticos, após sua instalação serão testados e certificados com o uso de equipamentos do tipo POWER METER, fornecido pela executora do serviço, a fim de verificar a qualidade do sinal.

8. Documentação

Serão entregues todos os documentos referentes ao processo de instalação. Farão parte destes documentos:

- Projeto detalhado da cabeação em Autocad com plano de encaminhamento detalhado, identificação individual de cada ponto (e seu número), números de cabos por trecho de infra-estrutura, bem como o detalhe de cada acabamento de infra-estrutura.

- Relação de todo o material utilizado, plano de manutenção e acompanhamento da rede, especificações técnicas, esquemas de ligação, esquema lógico, tabela de localização e medição.

Toda a documentação da rede se baseará nas exigências da norma EIA/TIA 606 e será entregue impressa e em mídia magnética, devendo-se utilizar como base da documentação plantas em formato Autocad e documentação do projeto anterior da rede fornecida pela Instituição. A documentação a ser entregue deve atualizar a documentação atual da rede e não ser entregue em separado.

9. Identificação

Todos os pontos e painéis da rede serão identificados com anilhas padrão Hellerman e adesivo Brother - PT 110 - 9mm, de acordo com a norma EIA/TIA 606 fixados nos seguintes pontos: frente do patch panel (adesivo Brother - PT 110 9mm), entrada do cabo no patch panel (anilhas padrão H050 em suporte AT1) e chegada no ponto (anilhas padrão H050 em suporte AT1). Nos espelhos das tomadas será feita a identificação, com adesivos Brother - PT 110 - 9mm, na janela transparente, própria para este fim. A identificação será feita de acordo com os critérios já utilizados na execução da rede anterior, atendendo-se as conveniências da Instituição.

10. Garantia

A fornecedora do serviço deverá assegurar uma garantia de ao menos 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação do cabeamento, bem como de 12 (doze) meses para toda a infra-estrutura implantada, modificada, adaptada e aproveitada (incluindo Racks, dutos, passagens e patch-panels pré-existentes aproveitados na execução do serviço) e todos os  serviços realizados.

ANEXO II

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DO SERVIÇO

(Emitida pela licitante)

PAULO AFONSO

Paulo Afonso, __ de ____________de 2010.

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA.

Prezados Senhores,

## Declaro para os devidos fins, que o Sr(a)............................................................................., portador(a) de RG nº..........................representante da Empresa................................................................, inscrita no CNPJ nº .............................................................compareceu ao local dos serviços em xx de xxxxxxx de  xxxx, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades com vistas à execução serviço de engenharia para ampliação, certificação e estruturação dos pontos de rede lógica do Campus de Ensino de Paulo Afonso do IFBA, conforme termo de referência e projeto básico em anexo ao Convite e da descrição constante do Projeto Básico - Anexo I do Edital do Convite nº 01/2010.

Data:

Assinatura – nome do emitente da declaração, cargo e carimbo da Empresa com CNPJ.

A empresa licitante deverá ter o visto de um funcionário autorizado pela Direção do Campus Paulo Afonso do IFBA.

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

(nome da sociedade) ____________________________, CNPJ: nº. ___________________, sediada_____ (endereço completo) _______________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

( a ) ______________________________________________

Nome e número da identidade do declarante

ANEXO IV

MODELO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

Referente ao Convite nº 01/2010 - Reitoria

_____________________________________, inscrito no CNPJ Nº__________________________________, por intermédio de seu representante legal identidade Nº ___________________________ e do CPF nº________________, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1999, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (  ).

____________________________________________

DATA

_____________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO V – PAULO AFONSO

###### MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.º 01/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA, E A SOCIEDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS PONTOS DE REDE LÓGICA DO CAMPUS DE ENSINO DE PAULO AFONSO DO IFBA, CONFORME EDITAL DA TOMADA DE PRECOS nº 01/2010, PROCESSO Nº 23142.002472/2010.

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de XXXXXX, o Instituto Federal da Bahia, sediado na Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela/Salvador/Bahia, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Reitora Profa. AURINA OLIVEIRA SANTANA, RG n.ºXXXXXXX/SSP/BA, e a Sociedade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF n.ºXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, RG nº. XXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº. XXXXXXXXXX-XXXX, CREA XXXXX-D/BA, celebram o presente Contrato, decorrente do Convite Nº 01/2010, processo Nº 23412.002472/2010, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato, a contratação de serviços de serviço de engenharia para ampliação, certificação e estruturação dos pontos de rede lógica do Campus de Ensino de Paulo Afonso do IFBA, conforme termo de referência e projeto básico em anexo ao Convite e da descrição constante do Projeto Básico - Anexo I do Edital do Convite nº 01/2010, em conformidade com as condições estabelecidas no ato convocatório do Convite Nº 01/2010 e em seus anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:

Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste Contrato;

Prestar aos representantes da Contratada todas as informações e esclarecimentos possíveis que eventualmente venham a ser solicitado sobre os serviços;

Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do Contrato através de representante especialmente designado para essa função;

Avaliar e aprovar, bem como ordenar, a realização de alterações/modificações de todos os projetos e seus elementos, para atender a interesses próprios ou de normas técnicas e legislativas;

Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à Contratada;

Aplicar as sanções administrativas contratuais.

Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual deve ser assinado por comissão designada pela Reitora do IFBA, após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, necessário à observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação pertinentes, as seguintes:

1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente concluídos de acordo com o exigido pelo Edital;

2. Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico geral do empreendimento.

3. Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, no município integrante desse contrato, devidamente habilitado para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA aceito pela CONTRATANTE, para execução de serviço de engenharia para ampliação, certificação e estruturação dos pontos de rede lógica do Campus de Ensino de Paulo Afonso do IFBA, conforme termo de referência e projeto básico em anexo ao Convite e da descrição constante do Projeto Básico - Anexo I do Edital do Convite nº 01/2010,

4. Observar, na execução dos serviços, as leis e os regulamentos pertinentes à execução deste Contrato dentro das exigências das Normas Técnicas da ABNT, de conformidade com as informações técnicas adicionais, fornecidas pela Administração do IFBA.

5. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de quitação;

6. Dar integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, bem como sua proposta de acordo com este Convite, os quais, juntamente com o Edital, passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição;

7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços objeto do presente contrato, em até 25% do valor inicial deste contrato;

8. Antes de iniciar os serviços contratados, efetuar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, referentes ao objeto deste contrato;

9. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos e as taxas prescritas e obedecendo as leis, aos regulamentos e às posturas referentes aos serviços e a segurança pública. È obrigatória, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura impostas pelas autoridades;

10. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

11. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação mediante crachás;

12. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;

13. Responsabilizar-se:

a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos locais onde serão executados os serviços;

b) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;

14. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

O presente Contrato é no valor global de R$ XXXXX (XXXXXXX), de acordo com os valores especificados na Proposta apresentada no Convite nº. 01/2010. O preço contratado será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas necessárias à sua perfeita e completa realização.

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato correrão à conta dos recursos consignados na Natureza da Despesa 339039, UG Pagadora 158145, Fonte de Recursos 01120000, Gestão 26427, PTRES 031566, SUBITEM 05, Notas de Empenho nº XXXXXXX no valor de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma físico financeiro aprovado pelo IFBA.

O pagamento será efetuado pelo IFBA, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório das etapas efetivamente concluídas, de acordo com o boletim de medição aprovado pelo Fiscal do Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data em que os serviços forem atestados e da apresentação do comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se for o caso, e dos encargos sociais.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal do Contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada de documentação probante do vínculo regular dos empregados da empresa como:

- Guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas decorrentes do serviço, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada;

- Ficha de registro (quando da assunção do serviço)

- Cópia da Carteira de Trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção do serviço);

- Cópias dos cartões de ponto, frente e verso;

- Cópias dos recebimentos de pagamento;

- Cópias das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho;

- TCRT diante de eventual dispensa;

- Cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para tanto até a data de sua efetivação, calculada pro rata die, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante especialmente designado, doravante denominado Fiscal do Contrato, que poderá ser assessorado por Comissão especialmente designada e/ou empresa especializada a ser contratada para esse fim.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo as etapas rejeitadas à nova verificação do Fiscal do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues, se em desacordo com os termos deste contrato.

CLÁUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Depois de concluído o serviço detalhado no anexo I, poderá ser recebido provisoriamente, mediante termo circunstanciado feito pela comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia, assinado pelas partes, ou contestado o seu recebimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação escrita e encaminhada pela CONTRATADA ao PRODIN e a DGTI.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O recebimento definitivo do serviço será efetuado pela comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia, designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, necessário à observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, a Comissão de Recebimento lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante indicando as falhas ou irregularidades constatadas, e apresentará proposta para a adoção das medidas cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO – O Recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita adequação técnica do serviço.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Contrato será de até 90 (noventa) dias, contados a partir de sua assinatura, admitida à prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.

Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos:

O prazo de execução do objeto contratual é de 45 (Quarenta e cinco) dias, contado a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE através do DEMAG e da COINF.

- O prazo de emissão do Termo de Recebimento Provisório é de 05 (cinco) dias, contado a partir da comunicação escrita da CONTRATADA informando que os serviços foram concluídos, após verificar o atendimento das condições contratuais.

- O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo é de 15 (quinze) dias, contado a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização de inspeção, comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais e desde que não haja pendência a solucionar.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – A execução do Serviço ora licitada, observará os prazos e as etapas previstas no Cronograma aprovado pelo IFBA.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$  XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXX), correspondente a 4 % do valor do Contrato, na modalidade de fiança bancária.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para corrigir imperfeições na execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE e emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços executados.

SUBCLÁUSULA SEXTA – Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovada perante a CONTRATANTE.

As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente às serviços realizadas, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada à defesa prévia.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Aplica-se ao presente Contrato as modalidades de rescisão disposta no art. 79, combinado como os artigos 77 e 78 da Lei Nº 8.666/93, com alteração posterior e em especial:

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

d) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 30 (trinta) dias, com o pagamento dos serviços realizados até a data comunicada no aviso de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da União, por extrato, será providenciada até o 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão supridos pela legislação específica;

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Salvador, ____de_____________ de 2010.

__________________________________________________

Professora AURINA DE OLIVEIRA SANTANA

Reitora

____________________________________________________

SOCIEDADE CONTRATADA

Testemunhas:

___________________________________

CPF.

___________________________________

CPF.